## Result
Navn | Marte Sævik | Larry | Benedicte B Fadnes | Linda | Brita | Martine Minge | Renate Kittelsen | Jennifer Tamson | Emil | Anonym fra Thorax | Anton | Hilde | Bjørg Scheele | Siv-Gri Simonsen | Beate Lindberg
Stilling/Rolle | Lege | Opr Spl | Lege | Opr.spl/opr.stuekoordinator | Sykepleier | Radiograf | Opr spl | Operasjonssykepleier | Operasjonssykepleier | opr.spl | Anestesisykepleier | Radiograf | opr.spl | Radiograf | Lege/kirurg
Hvor ofte er du steril i operasjon? | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10
Antall år i faget? | 15 | 38 | 8 | 22 | 15+ | 1,5 | 15 | 30+ | 0,5 | 26 | 27 | 15+ | 25 | 21 | 17
Antall år i denne stillingen(IVS/Rikshospitalet) | 0 | 28 | 3 | 19 | 10+ | 0 | 4 | 15 | 0,5 | 12 | 6 | 14 | 8 | 19 | 7
Kjønn | Kvinne | Mann | Kvinne | Kvinne | Kvinne | Kvinne | Kvinne | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Kvinne | Kvinne | Kvinne
Hvilke prosedyrer utfører/assisterer du med i Angio operasjonsstuen (TAVI, EVAR, osv) ? | TAVI | tavi, evar | EVAR, TEVAR, FEVAR | EVAR | alt | Alle | Tavi, Evar, Tevar | stentgraft, hjerte offpump (gamle inngrep på IVS) | TAVI, EVAR ol. | evar, tevar, tavi | TAVI, Cohlea, Evar | Alle | TAVI, EVAR | TAVI | EVAR/TEVAR
Hva er dine behov i forhold til lys i Angio operasjonsstue? | lyssette operasjonsfeltet | hvordan man styre lys i det enkleste bruksvennlig måte | Operasjonslys | Stille lyset, slå det på og av | desinfisering osv | Det er viktig med gode lysforhold. Feks ved vasking av operasjonsområde | Kunne bruke de | At sjkermen kan styres inne stue. | Godt lys i feltet | slå av/på. dimme | lite | User&assist | under "sterilisering av felt, dekking | Av og til- behov | Som operasjonslampe
Har du sett demonstrasjonsvideo av hvordan man bruker lyssystemet? | Ja | Ja | Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
Hvor ofte jobber du i Angio operasjonsstue | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3
Hvor godt kjent er du med lyssystemet i Angio operasjonsstuen? | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Hvordan vil du vurdere mengden lys gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5
Hvordan vil du vurdere lysets fokus gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3
Lære systemet var: | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4
Bruk av systemet er: | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4
Hvor ofte bruker du en ekstra/andre lyskilder? | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4
Hvorfor brukte du ekstra/andre lyskilder? | Fikk ikke lyssystemet til å fungere |  | Fordi lyssytemet er vanskelig å styre | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs |  | Fordi lyssytemet er vanskelig å styre | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs
Other |  | Trenger 2 fokus områder samtidig en lyske og en til bryst område |  |  | ukjente brukere
I hva slags operasjoner trengte du ekstra/andre lyskilder? | Ingen |  | EVAR | EVAR |  | TAVI | TAVI | TAVI |  | Ingen |  | TAVI | TAVI | TAVI | EVAR
Other |  | EVAR/TEVAR med kombinert Car Subc bypass |  |  | ØNH |  |  |  | Husker ikke |  | Cohlea
Hvor godt kjent er du med touchskjermlysstyringen? | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2
Hvor mye har du brukt touchskjermentil lysstyring? | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2
Hvor ofte bruker du touchskjermlysstyringen? | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
Flytte lyset | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3
Plassere lyset nøyaktig | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2
Endre lysintensitet | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3
Skru lyset av/på | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Hvor godt kjent er du med kinect/håndsporing til å styre lyset? | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
Hvor mange ganger har du brukt Kinect/Håndsporing til å styre lyset | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
Hvor ofte bruker du kinect/håndsporing til styre lyset | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3
Få kontroll på lyset | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4
Flytte lyset | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4
Plassere lyset nøyaktig | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3
Stoppe å bevege lyset | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4
Andre spørsmål eller kommentarer: |  | brukervennlig systemet slik at man uventet situasjonen skjer, operasjons lampe må samerbeidet i det enkleste måte. Ikke som " hvor er pedalen?" Jeg trenger ikke 2 sekunder for å finne dingsen. Kan jeg bare klappe hånden min hvor skal jeg plassere lyset? Thanks!!! |  | - |  | Når vi klarer å stille lyset er det bra |  | Jeg er sjelden på Angiostue nå. Har brukt det gamle fra før. Det ser samme med bruk av det nye men har prøvd bare engang. Det er sikkert mye bedre nå. | [6 empty] | Det har blitt en bedring. Det virker som o lyset virker oftere nå og er letter å fange med håndstyring. I tillegg til at demofilmen nok hjalp. Det største problemet er fortsatt å få riktig vinkel inn i operasjonsfeltet.
|  |  | low knowledge kinect | higher knowledge kinect |  |  | F-Test Two-Sample for Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
|  |  | 3 | 5
|  |  | 2 | 3 |  |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
|  |  | 2 | 3 |  |  | Mean | 3.8889 | 2.5 |  | Mean | 2.5 | 3.8889 |  | Mean | 2.5 | 3.8889
|  |  | 2 | 4 |  |  | Variance | 1.1111 | 0.3 |  | Variance | 0.3 | 1.1111 |  | Variance | 0.3 | 1.1111
|  |  | 3 | 5 |  |  | Observations | 9 | 6 |  | Observations | 6 | 9 |  | Observations | 6 | 9
|  |  | 3 | 5 |  |  | df | 8 | 5 |  | Pooled Variance | 0.79915 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
|  |  |  | 2 |  |  | F | 3.7037 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  |  | df | 13
|  |  |  | 4 |  |  | P(F<=f) one-tail | 0.082799 |  |  | df | 13 |  |  | t Stat | -3.3348
|  |  |  | 4 |  |  | F Critical one-tail | 4.8183 |  |  | t Stat | -2.9479 |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.0026877
[11 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.0056592 |  |  | t Critical one-tail | 1.7709
|  | avg | 2.5 | 3.8889 | [6 empty] | t Critical one-tail | 1.7709 |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.0053754
|  | min | 2 | 2 | [6 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.011318 |  |  | t Critical two-tail | 2.1604
|  | max | 3 | 5 | [6 empty] | t Critical two-tail | 2.1604
|  | q1 | 2 | 3
|  | q2 | 2 | 4
|  | q3 | 2 | 5
|  | bottom | 2 | 3
|  | mid | 0 | 1
|  | top | 0 | 1
|  | err down | 0 | 2
|  | Err up | 1 | 1
|  | std | 0.5 | 0.99381

## Sheet1
| Tablet | Kinect | F-Test Two-Sample for Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Flytte lyset | 3 | 3
|  | 4 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
| 2 | 1 | Mean | 3.4286 | 3.2 | Mean | 3.4286 | 3.2 | Mean | 3.4286 | 3.2
| 4 | 3 | Variance | 0.87912 | 1.3143 | Variance | 0.87912 | 1.3143 | Variance | 0.87912 | 1.3143
| 3 | 3 | Observations | 14 | 15 | Observations | 14 | 15 | Observations | 14 | 15
| 3 | 2 | df | 13 | 14 | Pooled Variance | 1.1048 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
| 2 | 2 | F | 0.6689 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | df | 27
| 4 | 3 | P(F<=f) one-tail | 0.23768 |  | df | 27 |  | t Stat | 0.58936
| 4 | 4 | F Critical one-tail | 0.3916 |  | t Stat | 0.58519 |  | P(T<=t) one-tail | 0.28026
| 3 | 3 |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.28164 |  | t Critical one-tail | 1.7033
| 5 | 5 |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7033 |  | P(T<=t) two-tail | 0.56052
| 5 | 5 |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.56328 |  | t Critical two-tail | 2.0518
| 3 | 2 |  |  |  | t Critical two-tail | 2.0518
| 4 | 4
| 3 | 4
avg | 3.4286 | 3.2
min | 2 | 1
max | 5 | 5
q1 | 3 | 2.5
q2 | 3 | 3
q3 | 4 | 4
bottom | 3 | 2.5
mid | 0 | 0.5
top | 1 | 1
err down | 1 | 2
Err up | 2 | 2
std | 0.90351 | 1.1075

## Sheet2
| Tablet | Kinect | F-Test Two-Sample for Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Plassere lyset nøyaktig | 3 | 3
|  | 4 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
| 2 | 1 | Mean | 3 | 3.2 | Mean | 3 | 3.2 | Mean | 3 | 3.2
| 3 | 3 | Variance | 0.76923 | 1.1714 | Variance | 0.76923 | 1.1714 | Variance | 0.76923 | 1.1714
| 3 | 3 | Observations | 14 | 15 | Observations | 14 | 15 | Observations | 14 | 15
| 2 | 3 | df | 13 | 14 | Pooled Variance | 0.97778 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
| 2 | 2 | F | 0.65666 |  | Hypothesized Mean Difference | 0 |  | df | 27
| 3 | 3 | P(F<=f) one-tail | 0.22767 |  | df | 27 |  | t Stat | -0.54833
| 4 | 3 | F Critical one-tail | 0.3916 |  | t Stat | -0.54428 |  | P(T<=t) one-tail | 0.29399
| 3 | 4 |  |  |  | P(T<=t) one-tail | 0.29536 |  | t Critical one-tail | 1.7033
| 5 | 5 |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7033 |  | P(T<=t) two-tail | 0.58797
| 4 | 5 |  |  |  | P(T<=t) two-tail | 0.59072 |  | t Critical two-tail | 2.0518
| 3 | 2 |  |  |  | t Critical two-tail | 2.0518
| 3 | 4
| 2 | 3
avg | 3 | 3.2
min | 2 | 1
max | 5 | 5
q1 | 2.25 | 3
q2 | 3 | 3
q3 | 3 | 4
bottom | 2.25 | 3
mid | 0.75 | 0
top | 0 | 1
err down | 1 | 2
Err up | 2 | 2
std | 0.84515 | 1.0456

## SPL
Navn | Spl 1 | Spl 2 | Spl 3 | Spl 4 | Spl 5 | Spl 6 | Spl 7 | Spl 8 | Spl 9
Stilling/Rolle | Opr spl | Anestesisykepleier | Opr.spl/opr.stuekoordinator | Operasjonssykepleier | Operasjonssykepleier | Sykepleier | opr.spl | Opr Spl | opr.spl
Hvor ofte er du steril i operasjon? | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Antall år i faget? | 15 | 27 | 22 | 30+ | 0,5 | 15+ | 25 | 38 | 26
Antall år i denne stillingen(IVS/Rikshospitalet) | 4 | 6 | 19 | 15 | 0,5 | 10+ | 8 | 28 | 12
Kjønn | Kvinne | Mann | Kvinne | Kvinne | Mann | Kvinne | Kvinne | Mann | Kvinne
Hvilke prosedyrer utfører/assisterer du med i Angio operasjonsstuen (TAVI, EVAR, osv) ? | Tavi, Evar, Tevar | TAVI, Cohlea, Evar | EVAR | stentgraft, hjerte offpump (gamle inngrep på IVS) | TAVI, EVAR ol. | alt | TAVI, EVAR | tavi, evar | evar, tevar, tavi
Hva er dine behov i forhold til lys i Angio operasjonsstue? | Kunne bruke de | lite | Stille lyset, slå det på og av | At sjkermen kan styres inne stue. | Godt lys i feltet | desinfisering osv | under "sterilisering av felt, dekking | hvordan man styre lys i det enkleste bruksvennlig måte | slå av/på. dimme
Har du sett demonstrasjonsvideo av hvordan man bruker lyssystemet? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja
Hvor ofte jobber du i Angio operasjonsstue | Mindre enn en operasjon i måneden | Gjennomsnitt en operasjon hver dag | Mindre enn en operasjon i måneden | Mindre enn en operasjon i uken | Mindre enn en operasjon i uken | Noen få operasjoner i uken | Mindre enn en operasjon i måneden | Noen få operasjoner i uken | Mindre enn en operasjon i uken
Hvor godt kjent er du med lyssystemet i Angio operasjonsstuen? | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4
Hvordan vil du vurdere mengden lys gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3
Hvordan vil du vurdere lysets fokus gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4
Lære systemet var: | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4
Bruk av systemet er: | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
Hvor ofte bruker du en ekstra/andre lyskilder? | Av og til | Ofte | Av og til | Ofte | Sjeldent | Av og til | Ofte | Omtrent hver operasjon | Av og til
Hvorfor brukte du ekstra/andre lyskilder? | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs |  | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs |  | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs
Other | Spl 6: ukjente brukere; Spl 8: Trenger 2 fokus områder samtidig en lyske og en til bryst område
I hva slags operasjoner trengte du ekstra/andre lyskilder? | Spl 1: TAVI; Spl 3: EVAR; Spl 4: TAVI; Spl 7: TAVI; Spl 9: Ingen
Other | Spl 2: Cohlea; Spl 5: Husker ikke; Spl 6: ØNH; Spl 8: EVAR/TEVAR med kombinert Car Subc bypass
Hvor godt kjent er du med touchskjermlysstyringen? | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3
Hvor mye har du brukt touchskjermentil lysstyring? | Aldri | Mer enn 10 ganger | Mer enn 10 ganger | Aldri | Aldri | Mer enn 10 ganger | Mer enn 10 ganger | Aldri | 1-5 ganger
Hvor ofte bruker du touchskjermlysstyringen? | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i uken | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i uken
Flytte lyset | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3
Plassere lyset nøyaktig | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3
Endre lysintensitet | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4
Skru lyset av/på | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4
Hvor godt kjent er du med kinect/håndsporing til å styre lyset? | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
Hvor mange ganger har du brukt Kinect/Håndsporing til å styre lyset | Aldri | Mer enn 10 ganger | Mer enn 10 ganger | 1-5 ganger | 1-5 ganger | Mer enn 10 ganger | Mer enn 10 ganger | 1-5 ganger | 1-5 ganger
Hvor ofte bruker du kinect/håndsporing til styre lyset | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Noen få ganger i uken | Mindre enn en gang i uken
Få kontroll på lyset | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3
Flytte lyset | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3
Plassere lyset nøyaktig | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4
Stoppe å bevege lyset | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3
Andre spørsmål eller kommentarer: | Spl 3: -; Spl 4: Jeg er sjelden på Angiostue nå. Har brukt det gamle fra før. Det ser samme med bruk av det nye men har prøvd bare engang. Det er sikkert mye bedre nå.; Spl 8: brukervennlig systemet slik at man uventet situasjonen skjer, operasjons lampe må samerbeidet i det enkleste måte. Ikke som " hvor er pedalen?" Jeg trenger ikke 2 sekunder for å finne dingsen. Kan jeg bare klappe hånden min hvor skal jeg plassere lyset? Thanks!!!

## Lege
Navn | Marte Sævik | Beate Lindberg | Benedicte B Fadnes
Stilling/Rolle | Lege | Lege/kirurg | Lege
Hvor ofte er du steril i operasjon? | 1 | 10 | 10
Antall år i faget? | 15 | 17 | 8
Antall år i denne stillingen(IVS/Rikshospitalet) | 0 | 7 | 3
Kjønn | Kvinne | Kvinne | Kvinne
Hvilke prosedyrer utfører/assisterer du med i Angio operasjonsstuen (TAVI, EVAR, osv) ? | TAVI | EVAR/TEVAR | EVAR, TEVAR, FEVAR
Hva er dine behov i forhold til lys i Angio operasjonsstue? | lyssette operasjonsfeltet | Som operasjonslampe | Operasjonslys
Har du sett demonstrasjonsvideo av hvordan man bruker lyssystemet? | Ja | Ja | Nei
Hvor ofte jobber du i Angio operasjonsstue | 1 | 3 | 1
Hvor godt kjent er du med lyssystemet i Angio operasjonsstuen? | 2 | 5 | 2
Hvordan vil du vurdere mengden lys gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 5 | 3
Hvordan vil du vurdere lysets fokus gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 3 | 3
Lære systemet var: | 4 | 4 | 1
Bruk av systemet er: | 3 | 4 | 2
Hvor ofte bruker du en ekstra/andre lyskilder? | Aldri | Ofte | Ofte
Hvorfor brukte du ekstra/andre lyskilder? | Fikk ikke lyssystemet til å fungere | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Fordi lyssytemet er vanskelig å styre
Other
I hva slags operasjoner trengte du ekstra/andre lyskilder? | Ingen | EVAR | EVAR
Hvor godt kjent er du med touchskjermlysstyringen? | 3 | 2 | 1
Hvor mye har du brukt touchskjermentil lysstyring? | Aldri | 1-5 ganger | Aldri
Hvor ofte bruker du touchskjermlysstyringen? | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden | Mindre enn en gang i måneden
Flytte lyset | 3 | 3 | 2
Plassere lyset nøyaktig | 3 | 2 | 2
Endre lysintensitet | 3 | 3 | 4
Skru lyset av/på | 3 | 5 | 3
Hvor godt kjent er du med kinect/håndsporing til å styre lyset? | 3 | 5 | 2
Hvor mange ganger har du brukt Kinect/Håndsporing til å styre lyset | 1-5 ganger | Mer enn 10 ganger | Mer enn 10 ganger
Hvor ofte bruker du kinect/håndsporing til styre lyset | Mindre enn en gang i måneden | Noen få ganger i uken | Mindre enn en gang i uken
Få kontroll på lyset | 3 | 4 | 2
Flytte lyset | 3 | 4 | 1
Plassere lyset nøyaktig | 3 | 3 | 1
Stoppe å bevege lyset | 4 | 4 | 1
Andre spørsmål eller kommentarer: |  | Det har blitt en bedring. Det virker som o lyset virker oftere nå og er letter å fange med håndstyring. I tillegg til at demofilmen nok hjalp. Det største problemet er fortsatt å få riktig vinkel inn i operasjonsfeltet.

## Radiograf
Navn | Hilde | Martine Minge | Siv-Eli Simonsen
Stilling/Rolle | Radiograf | Radiograf | Radiograf
Hvor ofte er du steril i operasjon? | 0 | 5 | 5
Antall år i faget? | 15+ | 1,5 | 21
Antall år i denne stillingen(IVS/Rikshospitalet) | 14 | 0 | 19
Kjønn | Kvinne | Kvinne | Kvinne
Hvilke prosedyrer utfører/assisterer du med i Angio operasjonsstuen (TAVI, EVAR, osv) ? | Alle | Alle | TAVI
Hva er dine behov i forhold til lys i Angio operasjonsstue? | User&assist | Det er viktig med gode lysforhold. Feks ved vasking av operasjonsområde | Av og til- behov
Har du sett demonstrasjonsvideo av hvordan man bruker lyssystemet? | Nei | Ja | Ja
Hvor ofte jobber du i Angio operasjonsstue | Flere operasjoner per dag | Flere operasjoner per dag | Noen få operasjoner i uken
Hvor godt kjent er du med lyssystemet i Angio operasjonsstuen? | 5 | 3 | 5
Hvordan vil du vurdere mengden lys gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 5 | 5
Hvordan vil du vurdere lysets fokus gitt av systemet (7 takfestet lys)? | 4 | 3 | 4
Lære systemet var: | 4 | 4 | 4
Bruk av systemet er: | 4 | 3 | 5
Hvor ofte bruker du en ekstra/andre lyskilder? | Av og til | Omtrent hver operasjon | Av og til
Hvorfor brukte du ekstra/andre lyskilder? | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs | Fordi lyssytemet er vanskelig å styre | Trenger lys i en spesiell vinkel eller taklyset kommer ikke til der det trengs
Other
I hva slags operasjoner trengte du ekstra/andre lyskilder? | TAVI | TAVI | TAVI
Other
Hvor godt kjent er du med touchskjermlysstyringen? | 5 | 3 | 5
Hvor mye har du brukt touchskjermentil lysstyring? | Omtrent alle operasjoner i Angio OR | 1-5 ganger | Mer enn 10 ganger
Hvor ofte bruker du touchskjermlysstyringen? | Gjennomsnitt en gang per dag | Noen få ganger i uken | Mindre enn en gang i uken
Flytte lyset | 5 | 3 | 4
Plassere lyset nøyaktig | 4 | 2 | 3
Endre lysintensitet | 5 | 2 | 5
Skru lyset av/på | 5 | 3 | 5
Hvor godt kjent er du med kinect/håndsporing til å styre lyset? | 5 | 3 | 5
Hvor mange ganger har du brukt Kinect/Håndsporing til å styre lyset | Omtrent alle operasjoner i Angio OR | 1-5 ganger | Mer enn 10 ganger
Hvor ofte bruker du kinect/håndsporing til styre lyset | Gjennomsnitt en gang per dag | Noen få ganger i uken | Mindre enn en gang i uken
Få kontroll på lyset | 5 | 2 | 4
Flytte lyset | 5 | 2 | 4
Plassere lyset nøyaktig | 5 | 3 | 4
Stoppe å bevege lyset | 5 | 3 | 4
Andre spørsmål eller kommentarer: |  | Når vi klarer å stille lyset er det bra
Start Date (UTC) | 2017-06-09 12:08:14 | 2017-06-12 12:41:17 | 2017-06-12 12:49:20
Submit Date (UTC) | 2017-06-09 12:11:58 | 2017-06-12 12:45:31 | 2017-06-12 12:51:28